Studio dell’effetto Zeeman
su complessi azoto-vacanza
2. Matteo Barbagiovanni
1. Relatore:	Dott. Jacopo Forneris
2. Correlatore:	Dott. Sviatoslav Ditalia Tchernij
3. A.A. 2021 - 2022

---
Sommario
Centro NV:
  - Proprietà cristallografiche
  - Struttura energetica
  - Interazione con campo magnetico
- Apparato sperimentale:
  - Microscopio confocale
  - Circuito generale
- Analisi Dati:
  - Risonanze degeneri
  - Risonanze non degeneri
  - In entrambi i casi:
    - Calcolo vettore campo
    - Derivazione angolo tra centro NV e campo

---
Proprietà cristallografiche
Reticolo di Bravais: fcc
- Difetto puntuale in diamante
- C – C sostituito da N = Vacanza
Centro NV

---
Proprietà cristallografiche
Pentavalenza dell’azoto:
  - 3 legami covalenti C – N
  - 2 elettroni spaiati
- 4 Orientazioni
Centro NV

---
Proprietà cristallografiche
Pentavalenza dell’azoto:
  - 3 legami covalenti C – N
  - 2 elettroni spaiati
- 4 Orientazioni
- 2 stati di carica:
Centro NV

---
Hamiltoniana
Struttura energetica

---
Livelli energetici
2 Tripletti:
  - Stato fondamentale
  - Stato eccitato
1 Singoletto
  - Stato metastabile
- Eccitazione: 532 nm
- Emissione:	637 nm
Struttura energetica

---
Effetto Zeeman sullo stato fondamentale
- Stato fondamentale:
  - Degenere in assenza di campo
  - 2.87 GHz
- Zeeman splitting:
Interazione con campo magnetico

---
Effetto Zeeman sullo stato fondamentale
- Campo allineato all’asse del centro NV:
  - Dipendenza lineare
  - Splitting Zeeman centrato in 2.87 GHz
Interazione con campo magnetico

---
Effetto Zeeman sullo stato fondamentale
- Proporzionalità tra la distanza tra
  i picchi ed il campo magnetico
- Per campi magnetici ridotti la capacità di risoluzione è ridotta
Interazione con campo magnetico

---
Calcolo componente di B
- Vettore Bi allineato con l’asse
  del centro NV
- Calcolo della singola componente:
Interazione con campo magnetico

---
Calcolo vettore di B
- Calcolo delle permutazioni dei versori (segno compreso)
- Seleziono la permutazione per cui la differenza percentuale tra e è minore
Interazione con campo magnetico

---
Splitting in caso di B disallineato
- Le 4 orientazioni del complesso subiscono effetti di splitting differenti
- Dalle 4 coppie di risonanze si ricavano le componenti di B lungo i centri del campione
- Nel caso di due soli picchi si ha degenerazione delle quattro risonanze nella stessa frequenza
Interazione con campo magnetico

---
Considerazioni aggiuntive sull’hamiltoniana
- Termine di interazione magentica:
  - Allineamento con l’asse Z:
    - Andamento lineare
    - Termine trascurabile rispetto a quello quadratico
  - Altrimenti:
    - Componente aggiuntiva non più trascurabile
Interazione con campo magnetico

---
Microscopio confocale
- Laser 520 nm
- Aumento risoluzione spaziale del campione
- Visione singolo punto del campione
Apparato sperimentale

---
Antenna
- Antenna MW ottimizzata
- Campo omogeneo
Apparato sperimentale

---
Circuito generale
- ODMR:
  - Eccitazione ottica (Laser)
  - Applicazione MW (Antenna)
  - Risonanza: ms=0 mischiato con ms=-1/+1 (minore fluorescenza)
Apparato sperimentale

---
Calcolo vettore B per risonanze degeneri
- 4 Risonanze degeneri
- Bi tutti uguali in modulo
- Incertezza sulla direzione da attribure
Analisi dati

---
Calcolo vettore B per risonanze degeneri
Analisi dati

---
Angolazione tra campo e centro NV
- I dati seguono l’andamento teorico
- La grande incertezza è data dalle degenerazione tra le risonanze che rende il picco meno nitido
Analisi dati

---
Angolazione tra campo e centro NV
- Gli angoli teoricamente accettabili affinchè I moduli Bi siano identici sono:
Analisi dati

---
Calcolo vettore B per risonanze non degeneri
- 4 Risonanze non degeneri
- Calcolo vettore campo dalle singole componenti
Analisi dati

---
Calcolo vettore B per risonanze non degeneri
Analisi dati

---
Angolazione tra campo e centro NV
- Incertezze sui picchi ovviamente inferiori
- Nonostante il setup artigianale è stato possibile mantenere un’angolazione circa costante del campo magnetico
Analisi dati

---
Angolazione tra campo e centro NV
Angolazioni perfettamente compatibili dal punto di vista geometrico con la direzione di crescita del cristallo
Analisi dati

---
Ringraziamenti