Studio dell’effetto Zeeman
su complessi azoto-vacanza
2. Matteo Barbagiovanni
1. Relatore:	Dott. Jacopo Forneris
2. Correlatore:	Dott. Sviatoslav Ditalia Tchernij
3. A.A. 2021 - 2022

---
Sommario

---
Centro NV
Difetto puntuale:
  - C – C sostituito da N = Vacancy

---
Centro NV
Difetto puntuale:
  - C – C sostituito da N = Vacancy
4 Orientazioni

---
Struttura energetica

---
Struttura energetica
2 Tripletti:
  - Stato fondamentale
  - Stato eccitato
1 Singoletto
  - Stato metastabile
- Eccitazione: 532 nm
- Emissione:	637 nm

---
Effetto Zeeman sullo stato fondamentale
- Stato fondamentale:
  - Degenere in assenza di campo
  - 2.87 GHz
- Zeeman splitting:

---
Effetto Zeeman sullo stato fondamentale
- Campo allineato all’asse del centro NV:
  - Dipendenza lineare
  - Splitting Zeeman centrato in 2.87 GHz

---
Effetto Zeeman sullo stato fondamentale
- Proporzionalità tra la distanza tra
  i picchi ed il campo magnetico
- Per campi magnetici ridotti la capacità di risoluzione è ridotta

---
Calcolo componente di B
- Vettore Bi allineato con l’asse
  del centro NV
- Calcolo della singola componente:

---
Calcolo vettore di B
- Calcolo delle permutazioni dei versori (segno compreso)
- Seleziono la permutazione per cui la differenza percentuale tra e è minore

---
Splitting in caso di B disallineato
- Le 4 orientazioni del complesso subiscono effetti di splitting differenti
- Dalle 4 coppie di risonanze si ricavano le componenti di B lungo I centri del campione
- Nel caso di due soli picchi si ha degenerazione delle quattro risonanze nella stessa frequenza

---
Considerazioni aggiuntive sull’hamiltoniana
- Termine di interazione magentica:
  - Allineamento con l’asse Z:
    - Andamento lineare
    - Termine trascurabile rispetto a quello quadratico
  - Altrimenti:
    - Componente aggiuntiva non più trascurabile

---
Microscopio confocale
Caratteristiche ...

---
Antenna
Caratteristiche ...

---
Circuito generale

---
Calcolo vettore B per risonanze non degeneri
- 4 Risonanze degeneri
- Calcolo vettore campo dalle singole componenti

---
Calcolo vettore B per risonanze non degeneri
- 4 Risonanze degeneri
- Calcolo vettore campo dalle singole componenti

---
Angolazione tra campo e centro NV
Descrizione...

---
Angolazione tra campo e centro NV
Descrizione...

---
Ringraziamenti